|  |  |
| --- | --- |
| **Техническое задание № 16063-038 от 20.03.2025г.**  **на проведение тендера в электронной форме.** | |
| **Наименование сведения** | **Данные исполнителя закупки** |
| Предмет закупки | поставка компрессора фреонового |
| Технические характеристики товара, работы/ услуги, типы, маркировки и т.п. | Согласно Приложению № 1 к настоящему техническому заданию |
| Качество товара, работ, услуг | Поставляемый товар должен являться новым, не бывшим в эксплуатации (все составные части товара должны быть новыми), протестированным на работоспособность, готовым к эксплуатации, не восстановленными и не содержать восстановленных элементов, не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании. |
| Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, работы/услуги | Снабжение сжатым воздухом |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ/оказываемых услуг; | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование | Ед. изм | К-во | | 1. | Компрессор фреоновый VTZ242AGNR1A  Danfoss | шт. | 1 | |
| Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Упаковка должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке, хранении в складском помещении и должна соответствовать характеру товара, государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам, требованиям изготовителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. |
| Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) | 28.25. |
| Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) | 28.25.13.119 |
| Начальная (максимальная) цена договора с учетом и без учета НДС. Порядок формирования цены договора (включение/не включение в стоимость товара, работ, услуг транспортные расходы, страхование, таможенную пошлину, уплату налогов, сборов и иные обязательные платежи) | 548239,20 рублей с НДС 20% - 91373,20 рубля цена включает в себя вознаграждение Поставщика и все его затраты на исполнение договора, включая (но не ограничиваясь): транспортные расходы(расходы на перевозку), тару, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Рубль |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора | Нет |
| Предоставление преимуществ для определенной категории Участников | Закупка проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей к исполнению Договора | Не запрещено |
| Требования к объему предоставлений гарантий | Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя. В случае, если заводом-изготовителем установлен более продолжительный гарантийный срок, чем срок установленный сторонами, применяется гарантийный срок завода-изготовителя. |
| Требования к безопасности товара, работы/ услуги | Товар должен соответствовать ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" |
| Место поставки товара, выполнения работ/оказания услуг; | РФ, РТ, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, зд.73, центральный склад ООО «КАМАЗ-Энерго». |
| Форма, срок и порядок (объем) оплаты | в течение 7-ми рабочих дней с даты поставки товара в адрес «ПОКУПАТЕЛЯ» |
| Сроки поставки товара, выполнения работ/оказания услуг | Срок поставки – с момента подписания договора до 15.09.25г |
| Срок действия договора | С момента подписания договора сторонами и до полного исполнения сторонами своих обязательств. |
| Требования к результатам работ | - |
| Проведение/не проведение переторжки | Возможно, при наличии технической возможности на ЭТП |
| Порядок оценки заявок (за исключением при проведении аукционов, запросов котировок (цен); | Тендер |
| Требования к составу документации к заявке на участие в закупке (при необходимости) | Согласно документации |
| Иные документы и сведения в соответствии с Положением о закупках ООО «КАМАЗ-Энерго», а также по усмотрению Исполнителя закупки. | \_ |
| Ф.И.О. ответственного по технической части документации | Ялалов Марсил Марсович |

Начальник БДиКОС  Р.Р.Закиров

Начальник ЦГС  М.М.Ялалов

Исполнитель Л.Н. Кудина

Приложение 1 к ТЗ № **16063-038 от 20.03.2025г.**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Марка изделия | Марка оборудования |
| Компрессор фреоновый | Danfoss VTZ242AGNR1A | FD4000VSD |

Начальник БДиКОС  Р.Р.Закиров

Начальник ЦГС  М.М.Ялалов

Исполнитель Л.Н. Кудина

Приложение № 2 к ТЗ № **16063-038 от 20.03.2025г.**

