|  |  |
| --- | --- |
| **Техническое задание № 16063/1-31 от 16.05.2025г.**  **на проведение запроса котировок в электронной форме** | |
| **Наименование сведения** | **Данные исполнителя закупки** |
| Предмет закупки | Поставка фольгоизола (200-100) (20 м²) |
| Технические характеристики товара, работы/ услуги, типы, маркировки и т.п. | * Плотность стеклоткани: 200 г/кв.м. * Толщина фольги: 100 мкм * Ширина рулона 1м. * Длина рулона не более 20м * Группа горючести: НГ (негорючий). * Температура применения: от-60 до+170°C. * Обладать коррозионной стойкостью, не подвергаться внешним атмосферным воздействиям. |
| Качественные характеристики товара, работ, услуг | Поставляемый товар должен быть новым (ранее не использованным, не восстановленным), изговленным в соответствии с ТУ завода изготовителя.  Товар должен иметь:  - технический паспорт, удостоверяющий качество продукции;  - сертификат соответствия. |
| Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, работы/услуги | Для выполнения теплоизоляционных работ трубопроводов. |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ/оказываемых услуг | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №п/п | Наименование, технические характеристики товара | Ед.измерения | Кол-во | | 1 | Фольгоизол СРФ (200-100) (20 м²) | м² | 2000,00 | | ИТОГО |  |  | 2000,00 | |
| Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Тара и упаковка Товара должны обеспечивать его сохранность при обычных условиях хранения, транспортировки и обеспечивающих безопасность работ при выгрузке товара на складе Покупателя. Тара, упаковка являются не возвратными.  Поставка товара производится автотранспортом Поставщика с обязательным сопровождением груза накладными, паспортами, сертификатами соответствия на товар. |
| Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) | 23.99.19.111 |
| Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) | 23.99.61 |
| Начальная (максимальная) цена договора с учетом и без учета НДС. Порядок формирования цены договора (включение/невключение в стоимость товара, работ, услуг транспортные расходы, таможенную пошлину, уплату налогов, сборов и иные обязательные платежи) | 490 000,00 рублей, в том числе НДС 20% - 81 666,67руб.  Начальная максимальная цена включает в себя стоимость товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые Поставщик должен уплатить в соответствии с законодательством РФ при поставке товара. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Рубль. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора | Не применимо |
| Предоставление преимуществ для определенной категории Участников | Закупка проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей к исполнению Договора | Не запрещено |
| Требования к объему предоставлений гарантий | Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с момента поступления товара на склад покупателя. В случае, если заводом-изготовителем установлен более продолжительный гарантийный срок, чем срок установленный сторонами, применяется гарантийный срок завода-изготовителя. |
| Требования к безопасности товара, работы/ услуги | ГОСТ Р 57270-2016 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» |
| Место поставки товара, выполнения работ/оказания услуг | РФ, РТ г. Набережные Челны, ул. Промышленная, зд.73, Территория ЦТС, центральный склад ООО «КАМАЗ-Энерго». |
| Форма, срок и порядок (объем) оплаты оплаты | В безналичной форме в течение 7-ми рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара по договору. |
| Сроки поставки товара, выполнения работ/оказания услуг | В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора. |
| Срок действия договора | С момента подписания договора сторонами и до исполнения сторонами своих обязательств. |
| Требования к результатам работ |  |
| Проведение/непроведение переторжки | Не предусмотрено |
| Порядок оценки заявок (за исключением при проведении аукционов, запросов котировок (цен)) | Не предусмотрено |
| Требования к составу заявки на участие в закупке (при необходимости) | Согласно документации запроса котировок |
| Иные документы и сведения в соответствии с Положением о закупках ООО «КАМАЗ-Энерго», а также по усмотрению Исполнителя закупки. |  |
| Ф.И.О. ответственного по технической части документации | Закиров Руслан Ринасович |

Начальник БДиКОС Р.Р.Закиров

И.о начальника ЦТС эл.согласование Р.Р.Закиров

Исполнитель Т.А.Остапенко